A组任务需求说明书：CT影像仿真与病灶生成系统

- 项目基本信息

可分组方向：CT影像与病灶仿真
核心任务：CT仿真生成、器官/病灶模拟、3D可视化
推荐人数：2人
技术方向：医学影像人工智能、医学图像处理、医学软件开发、Web医学系统开发

- 系统功能范围

本系统负责医学CT影像的读取、空间重建、参数仿真、病灶生成、器官约束、三维可视化和数据输出。

A组的主要职责是提供整个系统的基础影像数据和仿真病例数据，包括原始CT、仿真CT、病灶mask、器官约束结果、三维可视化结果和统一接口。

A组不负责复杂伪影生成与去伪影修复。伪影图层生成、伪影合成、伪影分类、去伪影修复由B组负责。A组只需要为B组提供可处理的CT体数据、仿真CT数据、病灶mask和参数信息，并在界面中集成B组返回的伪影结果。

A组不负责手动标注系统。手动标注、自动标注、标注版本管理由C组负责。A组只负责生成可供标注的CT病例和病灶mask。

A组不负责影像组学特征提取。Radiomics特征、深度特征和疾病预测模型由E组负责。A组只负责向E组提供标准化影像数据和病灶区域。

A组不负责自然语言调度。F组负责通过问答机器人调用A组接口。

- 影像数据管理模块

1. 数据输入

系统需要支持以下影像数据输入：

DICOM序列。

NIfTI格式文件，支持.nii和.nii.gz。

NRRD格式文件。

PNG/JPG二维图像，主要用于调试、演示和二维算法验证。

器官mask数据。

病灶mask数据。

CT仿真参数配置文件。

病灶生成参数配置文件。

- 数据处理流程

系统需要完成以下影像处理流程：

读取DICOM序列。

按照InstanceNumber、ImagePositionPatient或SliceLocation对DICOM切片进行排序。

将二维切片堆叠为三维CT体数据。

读取NIfTI或NRRD体数据。

保留医学影像空间信息，包括spacing、origin、direction。

将DICOM原始像素值转换为HU值。

检查图像尺寸、层厚、像素间距、切片数量等基本信息。

保存标准化后的CT体数据。

为后续切片浏览、三维可视化、病灶生成和接口调用提供统一数据结构。

- 输出数据结构

建议统一输出以下结构：

{

"case_id": "case_001",

"volume": "3D array",

"spacing": [0.7, 0.7, 1.0],

"origin": [0, 0, 0],

"direction": "3x3 matrix",

"hu_range": [-1000, 3000],

"slice_count": 300,

"modality": "CT",

"body_part": "Chest",

"image_path": "path/to/image",

"metadata": {

"slice_thickness": 1.0,

"pixel_spacing": [0.7, 0.7],

"series_description": "Chest CT"

}

}

- 功能要求

支持病例列表管理。

支持病例导入。

支持病例删除。

支持病例重新加载。

支持不同部位CT数据切换，例如头颅CT、胸部CT、腹部CT、肺部CT、肝脏CT、肾脏CT。

支持显示CT基本信息。

支持保存标准化体数据。

支持导出标准化NIfTI或NRRD文件。

支持为其他模块提供统一病例ID。

- 实现难点

DICOM序列可能存在乱序、缺层、方向不一致等问题。

不同设备生成的DICOM字段可能不完全一致。

HU值转换需要正确读取RescaleSlope和RescaleIntercept。

不同影像格式之间转换时容易丢失空间信息。

后续所有模块依赖A组提供的标准化空间信息，因此spacing、origin、direction必须保存完整。

- 推荐技术

Python。

pydicom。

SimpleITK。

nibabel。

NumPy。

OpenCV。

FastAPI、Django或Spring Boot。

MySQL或PostgreSQL。

本地文件系统或对象存储。

- CT显示系统

- 二维切片浏览

功能要求

显示Axial横断面切片。

支持滑块切换层号。

支持鼠标滚轮切换切片。

支持图像放大、缩小和平移。

支持显示当前切片层号。

支持显示总切片数量。

支持显示鼠标位置坐标。

支持显示鼠标位置HU值。

支持重置视图。

支持截图保存。

支持原始CT与仿真CT并排显示。

支持病灶mask叠加显示。

支持器官mask叠加显示。

支持mask透明度调节。

实现要求

前端显示需要保持图像比例正确。

图像坐标需要和体数据坐标保持一致。

鼠标坐标需要正确转换为体素坐标。

原图、仿真图、mask显示时必须对齐。

对16位CT灰度值进行显示映射后再渲染到前端。

推荐技术

Vue。

Canvas。

SVG。

WebGL。

vtk.js。

OpenCV。

SimpleITK。

- 三视图显示

功能要求

显示Axial横断面。

显示Coronal冠状面。

显示Sagittal矢状面。

支持三个视图独立切换。

支持三个视图同步定位。

支持十字线定位。

支持点击任意视图后同步其他视图。

支持病灶mask在三视图中同步显示。

支持器官mask在三视图中同步显示。

支持三视图截图保存。

实现要求

三视图从同一三维体数据中切取。

如果spacing不一致，需要进行显示比例校正。

三视图坐标需要统一到同一体素空间。

三视图中的mask叠加必须与原图对齐。

三视图需要能用于病灶定位和三维观察。

推荐技术

NumPy三维矩阵切片。

SimpleITK重采样。

Vue页面布局。

Canvas图像渲染。

vtk.js三视图联动。

- 窗宽窗位系统

功能要求

支持自定义窗宽和窗位。

支持肺窗。

支持骨窗。

支持软组织窗。

支持脑窗。

支持窗宽窗位滑块实时调整。

支持显示当前窗宽窗位参数。

支持不同窗位显示结果对比。

支持保存当前窗位显示图像。

支持病灶在不同窗位下的可见性对比。

窗宽窗位计算

输入为HU图像，输出为8位显示图像。

lower = level - width / 2

upper = level + width / 2

image_display = clip((HU - lower) / width * 255, 0, 255)

常用窗位建议

肺窗：适合肺组织、肺结节、肺纹理观察。

骨窗：适合骨骼、钙化、高密度结构观察。

软组织窗：适合纵隔、腹部脏器、软组织观察。

脑窗：适合脑组织密度差异观察。

实现要求

必须基于HU值进行窗宽窗位映射。

不同窗位应能实时切换。

窗位显示结果应可与原始HU数据分离保存。

前端显示图像不应改变原始体数据。

- CT扫描参数仿真模块

- 参数定义

1. 层厚 Slice Thickness

支持参数：

0.625 mm。

1.0 mm。

2.5 mm。

- mm。

10.0 mm。

- 剂量 Dose / mAs

支持参数：

低剂量。

标准剂量。

高剂量。

mAs范围：30–300。

- 管电压 kVp

支持参数：

80 kVp。

100 kVp。

120 kVp。

140 kVp。

- 螺距 Pitch

支持参数：

0.5。

0.8。

1.0。

1.2。

1.5。

- FOV

支持参数：

150 mm。

250 mm。

350 mm。

500 mm。

- Matrix

支持参数：

256 × 256。

512 × 512。

1024 × 1024。

- 重建核 Reconstruction Kernel

支持类型：

Soft。

Lung。

Bone。

Sharp。

Smooth。

- 仿真方法

- 层厚模拟

功能：

将薄层CT模拟为厚层CT。

支持不同层厚输出。

支持原始层厚和仿真层厚对比。

支持小病灶可见性对比。

实现方式：

Z轴重采样。

多层平均。

插值重建。

输出：

不同层厚版本CT。

层厚仿真参数JSON。

原图与仿真图对比结果。

- 剂量模拟

功能：

模拟低剂量CT图像噪声增加。

支持不同噪声强度。

支持剂量等级选择。

支持与B组伪影模块联动。

实现方式：

Gaussian noise。

Poisson noise。

噪声强度按剂量参数调整。

边界说明：

A组只实现低剂量近似噪声，用于CT参数仿真。

更复杂的伪影图层、混合伪影、去伪影修复由B组实现。

A组需要开放低剂量仿真接口，B组可在此基础上继续添加伪影图层。

输出：

低剂量仿真CT。

剂量参数JSON。

噪声强度记录。

- kVp模拟

功能：

模拟不同kVp下的对比度变化。

支持组织对比度调整。

支持配合噪声强度变化。

实现方式：

HU对比度缩放。

灰度映射范围调整。

噪声水平调整。

说明：

该功能属于图像后处理近似仿真，不等同于真实X射线物理仿真。

- Pitch模拟

功能：

模拟不同Pitch对层间信息的影响。

支持层间模糊。

支持轻微错层效果。

实现方式：

Z轴插值。

层间平滑。

层间位移扰动。

边界说明：

复杂螺旋伪影属于B组伪影处理范围；A组只提供Pitch参数近似显示效果。

- FOV模拟

功能：

支持局部FOV。

支持全图FOV。

支持以图像中心或用户选择点作为裁剪中心。

支持FOV前后对比。

实现方式：

ROI crop。

resize。

保持显示比例。

- Matrix模拟

功能：

支持不同矩阵大小显示。

支持降采样和上采样。

支持分辨率变化对比。

实现方式：

downsample。

upsample。

插值重建。

- 重建核模拟

功能：

模拟软组织核。

模拟平滑核。

模拟锐利核。

模拟骨窗核。

模拟肺窗核。

实现方式：

Soft/Smooth：Gaussian filter或bilateral filter。

Sharp/Bone：Laplacian增强或unsharp mask。

Lung：轻度边缘增强和对比度调整。

- 造影增强期相模拟

功能：

支持平扫。

支持动脉期。

支持静脉期。

支持延迟期。

实现方式：

有真实多期增强CT时，直接切换真实期相数据。

无真实多期数据时，可使用器官mask和血管区域mask进行HU近似增强。

增强参数需单独保存。

说明：

该功能属于进阶功能，需要较完整的多期数据或可用的器官/血管mask。

- 与B组伪影模块的边界

- 组保留以下功能：

低剂量近似噪声。

层厚造成的平滑和小病灶可见性变化。

重建核造成的锐化或平滑效果。

Pitch造成的层间显示变化。

- 组负责以下功能：

独立伪影图层生成。

金属伪影生成。

运动伪影生成。

呼吸伪影生成。

环状伪影生成。

条纹伪影生成。

混合伪影生成。

去伪影修复。

伪影分类。

伪影质量评价。

- 组需要为B组提供：

原始CT。

仿真CT。

HU体数据。

病灶mask。

器官mask。

当前窗宽窗位参数。

当前CT仿真参数。

- 组需要返回给A组：

伪影图层。

合成伪影后的CT。

去伪影后的CT。

伪影类型。

伪影强度。

图像质量评价指标。

- 病灶生成模块

- 基础病灶生成

支持类型

球形病灶。

椭球病灶。

规则实体病灶。

可控参数

病灶中心点：center_x、center_y、center_z。

半径：radius_x、radius_y、radius_z。

- 均值。

- 标准差。

边界模糊程度sigma。

病灶类别。

病灶名称。

病灶所在器官。

是否生成mask。

是否融合到CT。

输出数据

lesion_mask。

lesion_volume。

lesion_ct。

lesion_params.json。

lesion_preview.png。

实现方法

使用NumPy生成三维球体或椭球体mask。

使用Gaussian filter实现边界平滑。

使用alpha blending将病灶融合到CT。

使用SimpleITK保存融合后的体数据。

使用JSON保存病灶参数。

- 高级病灶生成

支持类型

分叶状病灶。

毛刺状病灶。

不规则病灶。

坏死区病灶。

钙化区病灶。

异质性纹理病灶。

多病灶病例。

实现方法

Perlin noise模拟不规则纹理。

Gaussian random field模拟内部异质性。

Morphology deformation模拟边界变化。

多尺度噪声模拟病灶内部结构。

局部高HU区域模拟钙化。

局部低HU区域模拟坏死。

输出要求

每一个病灶必须生成独立mask。

多病灶病例需要保留病灶编号。

每个病灶需要保存独立参数。

病灶生成结果必须能被C组读取和编辑。

病灶生成结果必须能被E组用于特征提取。

- 器官约束生成模块

1. 输入数据

organ_mask。

CT volume。

lesion_params。

target_organ。

optional_safe_distance。

- 约束规则

病灶中心必须位于目标器官mask内部。

病灶整体尽量不超出器官边界。

可设置距离器官边界的安全距离。

可指定病灶生成在某个器官区域，例如左肺、右肺、肝右叶、左肾等。

可随机生成一个或多个病灶。

可拒绝不符合条件的生成结果。

- 实现方法

Mask sampling。

Distance transform。

Rejection sampling。

连通域分析。

器官区域筛选。

mask重采样和空间对齐。

- 输出数据

constrained_lesion_mask。

constrained_lesion_ct。

target_organ_mask。

constraint_params.json。

generation_status。

- 与C组/E组协作

- 组可提供人工或AI标注的器官mask。

- 组可提供器官识别结果和器官模板信息。

A组使用这些mask作为病灶生成约束，不负责复杂器官自动分割模型训练。

- 三维可视化模块

- 功能要求

支持CT体绘制。

支持Surface Rendering。

支持Volume Rendering。

支持三维旋转。

支持三维缩放。

支持三维平移。

支持透明度调节。

支持组织阈值调节。

支持病灶mask叠加显示。

支持器官mask叠加显示。

支持三维病灶定位。

支持三维截图。

支持三维模型导出。

支持STL/OBJ导出。

支持三维显示与三视图联动。

- 数据输入

voxel volume。

organ mask。

lesion mask。

segmentation mask。

display params。

- 实现方法

Marching Cubes生成表面模型。

vtk.js实现Web端三维可视化。

Three.js实现基础mesh显示。

PyVista或VTK用于Python原型验证。

使用spacing校正三维比例。

- 输出数据

volume_render_view。

surface_model。

stl_file。

obj_file。

- D截图。

三维可视化参数JSON。

- 输出接口设计

- 影像数据接口

get_ct(case_id)

get_volume(case_id)

get_hu_volume(case_id)

get_slice(case_id, view, index)

get_metadata(case_id)

- CT仿真接口

apply_ct_params(case_id, params)

simulate_slice_thickness(case_id, thickness)

simulate_dose(case_id, dose_level, mAs)

simulate_kvp(case_id, kvp)

simulate_pitch(case_id, pitch)

simulate_fov(case_id, fov)

simulate_matrix(case_id, matrix_size)

simulate_kernel(case_id, kernel_type)

- 病灶生成接口

generate_lesion(case_id, lesion_params)

generate_basic_lesion(case_id, params)

generate_irregular_lesion(case_id, params)

generate_multi_lesion(case_id, params)

get_lesion_mask(case_id, lesion_id)

export_lesion_mask(case_id, lesion_id, format)

- 器官约束接口

load_organ_mask(case_id, organ_name)

generate_lesion_in_organ(case_id, organ_name, params)

check_lesion_constraint(case_id, lesion_mask, organ_mask)

- 三维可视化接口

get_volume_render_data(case_id)

get_surface_model(case_id, mask_id)

export_stl(case_id, mask_id)

export_obj(case_id, mask_id)

- 数据导出接口

export_case(case_id, format)

export_simulation_params(case_id)

export_ct_and_mask(case_id)

- 协作关系

- 向B组提供

原始CT体数据。

仿真CT体数据。

HU体数据。

当前窗宽窗位参数。

当前CT仿真参数。

病灶mask。

器官mask。

病例元数据。

- 从B组接收

伪影图层。

合成伪影CT。

去伪影CT。

伪影类型。

伪影强度。

图像质量评价指标。

- 向C组提供

原始CT。

仿真CT。

病灶mask。

器官mask。

病灶参数。

病例元数据。

- 从C组接收

人工修正后的器官mask。

人工修正后的病灶mask。

标注版本信息。

可用于器官约束生成的ROI数据。

- 向E组提供

原始CT。

仿真CT。

病灶mask。

器官mask。

CT参数。

病灶参数。

- 从E组接收

病灶特征结果。

器官特征结果。

病灶特征稳定性分析。

特征提取报告。

- 向F组提供

CT加载接口。

CT仿真接口。

病灶生成接口。

三维可视化接口。

参数说明接口。

任务状态查询接口。

十一、推荐页面设计

- 左侧：CT机控制台

包括：

病例选择。

扫描部位选择。

窗宽窗位设置。

层厚设置。

剂量设置。

kVp设置。

Pitch设置。

FOV设置。

矩阵大小设置。

重建核设置。

病灶生成开关。

病灶参数设置。

器官约束选择。

B组伪影结果接入开关。

- 中间：影像显示区

包括：

Axial视图。

Coronal视图。

Sagittal视图。

- D Volume Rendering。

原图与仿真图对比。

CT与病灶mask叠加。

CT与器官mask叠加。

B组返回的伪影CT显示。

3. 右侧：参数与结果区

包括：

当前病例信息。

当前CT参数。

当前病灶参数。

当前器官约束状态。

当前仿真结果路径。

当前输出mask路径。

当前B组伪影接入状态。

当前导出状态。

- 需要准备的数据

- CT影像数据

肺部CT。

胸部CT。

腹部CT。

肝脏CT。

肾脏CT。

头颅CT。

增强CT。

薄层CT数据。

厚层CT数据。

- 器官mask数据

肺mask。

肝脏mask。

肾脏mask。

脑组织mask。

骨骼mask。

体腔mask。

- 病灶参考数据

病灶mask。

病灶中心点。

病灶最大径。

病灶体积。

病灶HU范围。

病灶边界类型。

病灶纹理类型。

病灶所在器官或解剖区域。

- 参数配置数据

层厚参数。

剂量参数。

mAs参数。

kVp参数。

Pitch参数。

FOV参数。

Matrix参数。

重建核参数。

常用窗位参数。

病灶生成参数模板。

器官约束参数模板。

- 数据库设计建议

- 病例表

字段建议：

case_id。

patient_id。

modality。

body_part。

image_path。

volume_path。

spacing。

origin。

direction。

slice_thickness。

matrix_size。

created_time。

- CT仿真参数表

字段建议：

simulation_id。

case_id。

slice_thickness。

dose_level。

mAs。

kVp。

pitch。

fov。

matrix_size。

reconstruction_kernel。

window_width。

window_level。

output_path。

created_time。

- 病灶仿真表

字段建议：

lesion_id。

case_id。

lesion_type。

target_organ。

center_x。

center_y。

center_z。

radius_x。

radius_y。

radius_z。

- _mean。

- _std。

texture_type。

boundary_type。

mask_path。

generated_image_path。

created_time。

- 三维模型表

字段建议：

model_id。

case_id。

source_mask_id。

model_type。

model_path。

export_format。

created_time。

- 跨组数据记录表

字段建议：

relation_id。

case_id。

source_group。

target_group。

data_type。

data_path。

params_json。

created_time。

- 开发阶段

第一阶段：基础影像读取与显示

完成内容：

DICOM读取。

NIfTI/NRRD读取。

HU转换。

二维切片浏览。

窗宽窗位调节。

三视图基础显示。

病例列表。

第二阶段：CT参数仿真

完成内容：

层厚模拟。

剂量近似模拟。

重建核模拟。

FOV模拟。

Matrix模拟。

扫描范围裁剪。

原图与仿真图对比。

CT参数保存。

第三阶段：病灶生成

完成内容：

球形病灶生成。

椭球病灶生成。

病灶HU控制。

病灶边界模糊。

病灶mask生成。

病灶融合到CT。

病灶参数保存。

第四阶段：器官约束与三维可视化

完成内容：

器官mask导入。

器官约束病灶生成。

多病灶生成。

Volume Rendering。

Surface Rendering。

STL/OBJ导出。

第五阶段：跨组接口联调

完成内容：

向B组提供CT与病灶数据。

接收B组伪影结果。

向C组提供仿真病例与mask。

向E组提供影像与mask。

向F组开放调用接口。

十五、验收要求

- 基础影像能力

能正确读取CT数据。

能正确显示二维切片。

能正确显示三视图。

能正确进行HU转换。

能正确调节窗宽窗位。

- CT仿真能力

能完成层厚模拟。

能完成剂量近似模拟。

能完成重建核模拟。

能完成FOV模拟。

能完成Matrix模拟。

能保存仿真参数。

- 病灶生成能力

能生成基础病灶。

能控制病灶位置。

能控制病灶大小。

能控制病灶HU。

能生成病灶mask。

能保存融合CT。

- 器官约束能力

能导入器官mask。

能在器官内部生成病灶。

能检查病灶是否越界。

能保存器官约束参数。

- 三维可视化能力

能显示CT三维体数据。

能显示病灶三维结构。

能显示器官三维结构。

能导出三维模型。

- 跨组接口能力

能向B组提供CT数据。

能接收B组伪影结果。

能向C组提供CT与mask。

能向E组提供影像与ROI。

能被F组通过接口调用。